附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格明细 | 数量 | 单位 |
| 库房环境管理系统配套设备 | 包含声光报警器、短信报警模块、温湿度传感器、烟感探测器、智慧库房主机、红外探测器、空调和除湿机的远程智能控制、库房展示一体机、除湿机、空气净化器等设备 | 1 | 项 |
| 库房门禁系统配套设备 | 包含单门门禁控制器、指纹密码一体机、出门按钮、IC卡、单门磁力锁 | 1 | 项 |
| 库房监控系统配套设备 | 包含3台海康威视网络监控半球摄像机、网络硬盘录像机、硬盘、视频检测模块等 | 1 | 项 |
| 库房气体消防系统配套设备 | 柜式七氟丙烷包含柜式灭火装置、七氟丙烷药刘、灭火控制器、点型感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、火灾声光警报器、放气指示灯等 | 1 | 项 |
| 防磁柜 | 宽570\*深500\*高1500 | **1** | 台 |
| 综合档案管理软件 | 标准网络版  （泰坦或其他品牌同类产品，详见备注） | **1** | 套 |
| 档案盒 | 标准文书档案盒  750克无酸纸（广州市档案局标准） | **2000** | 个 |
| 保密柜 | 符合保密管理相关规定 | **2** | 个 |
| 档案室用品用具、文具 | 订书机1部、不锈钢钉20小盒、档案专用科目章1套、自动打码机1个、照片档案盒10本、光盘档案册10本、档案目录夹20本、装订棉线5袋、档案自动带线装订机1台、档案消毒柜1台（臭氧消毒）、白乳胶水5瓶、档案专用防霉驱虫药20盒 | **1** | 项 |

备注：综合档案管理软件应具备与广州市档案馆电子档案移交接收系统进行在线或离线数据交互的功能，便于电子档案数据直接移交（鉴于广州市档案馆电子档案移交接收系统由珠海泰坦软件系统有限公司承建，本项目中的综合档案管理软件应为泰坦软件或其他品牌同类产品，其他品牌同类产品需由广州市档案馆出具证明，证明该产品形成的电子档案数据可直接向广州市档案馆移交）。